Опросный лист

для заказа весов платформенных автомобильных ВПА

Наименование организации-заказчика__________________________________________________

Адрес_____________________________________________________________________________

Тел/факс/e-mail_____________________________________________________________________

Количество  заказываемых весов платформенных___________________________________шт.

Данные о весах платформенных автомобильных ВПА

| Характеристика | # Пожелание заказчика |
| --- | --- |
| # Метрологические параметры |  |
| Максимальная нагрузка (Max), кг: (вписать нужное) # 15 000, 30 000, 40 000, 50 000, 60 000, 80 000 |  |
| Габаритные размеры грузоприемной платформы: - 6000х3000 мм - 8000х3000 мм - 3000х750 мм (вписать нужное) |  |
| Количество грузоприемных платформ -1 -2 -3 -4 (вписать нужное) |  |
| Диапазон уравновешивания тары 100% Мах (да/нет) |  |
| Диапазон температуры для весов, °С: –от минус 40 до плюс 50; – от минус 20 до плюс 50; – от минус 10 до плюс 40; (вписать нужное) |  |
| Доступ к сети переменного тока (напряжение 220−33+22В; частота 50±1, Гц) (да/нет) |  |
| Установка грузоприемного устройства: -наземное (непосредственно на дорожном полотне на Т-образных опорах) - врезное (в приямок железобетонного фундамента) (вписать нужное) |  |
| Длина кабеля связи от платформы весов до пульта, метров (вписать нужное) |  |
| Необходимость прокладки кабеля связи под землей (да/нет) |  |
| Максимальная длина возможного взвешиваемого автомобиля, метров (указать) |  |
| Максимальный вес возможного взвешиваемого автомобиля, кг (указать) |  |
| Параметры программного обеспечения |  |
| Возможность связи с компьютером (да/нет) |  |
| Возможность видеорегистрации процесса взвешивания (да/нет) |  |
| Вычисление массы перевозимого груза (да/нет) |  |
| Перечень работ |  |
| Шеф стройка (техническое задание, контроль хода работ, установка закладных деталей) (заказчик/завод-изготовитель) |  |
| Доставка весов до места установки (заказчик/завод-изготовитель) |  |
| Производство строительных работ (заказчик/завод-изготовитель) |  |
| Монтаж и наладка весов (заказчик/завод-изготовитель) |  |
| Изготовление фундамента весов (заказчик/завод-изготовитель) |  |

Дополнительные требования: